## Slide 1: Mecatrónica ME-4250
Harold Valenzuela Coloma
Introducción a Control

## Slide 2: Contenido
Introducción
Retroalimentación
Formas de retroalimentación
  Control on-off
  Control Proporcional
  Control Integral
  Control Derivativo
  Control PID

## Slide 3: Introducción
¿ Qué es la retroalimentación?
¿ Porque usar la Retroalimentación ?
¿Que es el controlador PID ?

## Slide 5: Retroalimentación
Diagrama de bloques de un proceso con un controlador por realimentación

## Slide 6: Formas de retroalimentación
Control On-off
Implica el uso de una acción correctora máxima
Control Proporcional
Evita que la variable manipulada varíe entre los valores maximos

## Slide 7: Formas de retroalimentación
Control Integral
Disminuye y elimina el error en estado estacionario.
Control Derivativo
Mantiene el error al mínimo corrigiéndolo proporcionalmente con la misma velocidad que se produce

## Slide 8: Control pid
La acción de control es así una suma de tres términos que representan el pasado por la acción integral del error (el término-I), el presente (el término-P) y el futuro por una extrapolación lineal del error (el término-D).

## Slide 9: Ejemplo